## Sheet1
SYMPHONY Panel Planner
UV Laser - 355nm 60mW
PMT | Bandpass | Long Pass | Detector Name | Your Fluor | Your Ag | Titer
H | 379/28 |  | BUV395
G | 450/50 | 410 | DAPI
F | 510/50 | 450 | BUV496
E | 565/20 | 550 | BUV563
D | 610/20 | 600 | BUV615
C | 660/20 | 635 | BUV661
B | 740/35 | 690 | BUV737
A | 820/60 | 770 | BUV805
Violet Laser - 405nm 200mW
PMT | Bandpass | Long Pass | Detector Name
I | 440/40 | 410 | BV421
H | 474/25 | 450 | BV480
G | 525/50 | 505 | BV510
F | 586/15 | 550 | BV570
E | 610/20 | 600 | BV605
D | 660/40 | 635 | BV650
C | 710/30 | 690 | BV711
B | 750/30 | 710 | BV750
A | 780/60 | 770 | BV786
Blue Laser - 488nm 200 mW
PMT | Bandpass | Long Pass | Detector Name
G | 488/10 |  | SSC
F | 515/25 | 505 | FITC
E | 630/30 | 600 | BB630
D | 670/25 | 630 | PerCP
C | 695/20 | 690 | BB700
B | 750/30 | 730 | BB750
A | 787/42 | 770 | BB790
Yellow Green Laser - 561nm 150 mW
PMT | Bandpass | Long Pass | Detector Name
E | 586/15 |  | PE
D | 610/20 | 600 | PE-TexasRed
C | 660/20 | 650 | PE-Cy5
B | 710/50 | 690 | PE-Cy5_5
A | 780/60 | 750 | PE-Cy7
Red Laser - 637nm 140 mW
PMT | Bandpass | Long Pass | Detector Name
C | 670/30 |  | APC
B | 710/25 | 685 | Alexa 700
A | 780/60 | 750 | APC-Cy7
NIR Laser - 780 nm 100mW
PMT | Bandpass | Long Pass | Detector Name
C | no optics
B | 820/60 | 770LP | Alexa Fluor 790
A | 885/40 | 860LP | PromoFluor840